实验室化学废液及废弃物收集包装要求

1、实验室废弃物分为三类：废化学试剂（废液及过期试剂）、沾染性包装物（空试剂瓶-不留残液）、沾染性废物（除废化学试剂和沾染性包装物之外的实验室废弃物）。环保局要求填写的橘色标签按照此三类填报，详细内容见附件2。

2、废液分类收集、包装，同一容器内不能有性质不相容的废液；包装容器与装盛物相容(不起反应)，不能出现破损、渗漏；废液桶必须有内盖；废液容积不能超过90%。

3、过期固体废化学试剂可以用纸箱包装（不能含剧毒、放射性、爆炸性试剂，其他具危险性试剂需单独包装）。

4、过期液体试剂（分类收集）需装塑料周转箱并打好隔断，以防运输过程出现碰撞出现泄漏；

5、所有废液瓶（不留残液）都要装纸板箱，用胶带封底。

6、废弃玻璃器皿、注射器、针头等锐器废物单独收集，并盛放在纸板箱、塑料桶等不易被刺穿的容器中，贴好实验废弃物标签；其他沾染性废物（硅胶粉、硅胶板、凝胶等）必须用塑料袋密封好，用纸板箱包装。

废弃物处置过程中发生以下情况，废弃物处理公司有权拒收：

1、未按要求包装。

2、包装箱、废液桶上未粘贴实验废弃物标签。

3、包装箱或桶破损、渗漏，废液桶未加盖，容积超过90%。

4、试剂空瓶中留有残液。